| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) OPNAME PEKERJAAN PROYEK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk melakukan opname pekerjaan proyek secara sistematis dan akurat.

- Memastikan bahwa semua pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan standar yang ditetapkan.

- Mengidentifikasi dan mendokumentasikan setiap perbedaan antara pekerjaan yang direncanakan dan yang dilaksanakan.

- Menciptakan sistem pelaporan yang transparan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua jenis proyek konstruksi yang sedang berlangsung, termasuk proyek bangunan, infrastruktur, dan lainnya.

- Mengacu pada semua tahapan pekerjaan yang perlu diopname, termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerjaan struktur, finishing, dan instalasi.

III. Prosedur Opname Pekerjaan

- Persiapan Opname

  - Tentukan jadwal opname yang sesuai dengan tahapan proyek.

  - Siapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk rencana kerja, gambar teknik, dan spesifikasi.

  - Bentuk tim opname yang terdiri dari pengawas proyek, teknisi, dan pihak terkait lainnya.

- Pelaksanaan Opname

  - Lakukan pemeriksaan fisik terhadap semua pekerjaan yang telah dilaksanakan.

  - Bandingkan hasil pekerjaan dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

  - Catat semua temuan, termasuk pekerjaan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan standar.

- Dokumentasi Hasil Opname

  - Buat laporan opname yang mencakup:

    - Tanggal opname

    - Nama proyek

    - Daftar pekerjaan yang diopname

    - Temuan dan catatan mengenai pekerjaan yang sesuai dan tidak sesuai

    - Tindakan yang diperlukan untuk perbaikan jika ada

  - Pastikan laporan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam proses opname.

- Tindak Lanjut

  - Diskusikan hasil opname dengan tim proyek dan pihak manajemen untuk menentukan langkah selanjutnya.

  - Rencanakan tindakan perbaikan untuk pekerjaan yang tidak sesuai dan tetapkan tenggat waktu untuk penyelesaian.

  - Lakukan opname ulang jika diperlukan setelah perbaikan dilakukan.

- Penyimpanan Dokumen

  - Simpan semua dokumen terkait opname, termasuk laporan dan catatan, dalam arsip proyek untuk referensi di masa mendatang.

  - Pastikan dokumen dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

IV. Catatan

- Lakukan evaluasi berkala terhadap prosedur opname untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

- Pastikan semua personel yang terlibat dalam proses opname memahami dan mengikuti SOP ini.