| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PROSEDUR PENGAWASAN PROGRES BANGUNAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk pengawasan progres pembangunan dalam proyek konstruksi.

- Memastikan bahwa semua tahapan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

- Mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses pembangunan.

- Menciptakan sistem dokumentasi yang transparan untuk pelaporan dan evaluasi progres proyek.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua proyek konstruksi yang dikelola oleh perusahaan.

- Mengacu pada semua aspek pembangunan, termasuk struktur, instalasi, dan finishing.

- Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk manajer proyek, pengawas lapangan, dan pekerja.

III. Prosedur

- Persiapan Pengawasan

  - Menyusun rencana pengawasan yang mencakup jadwal dan metode pengawasan.

  - Mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses pembangunan yang memerlukan perhatian khusus.

  - Menyiapkan dokumen dan alat yang diperlukan untuk pengawasan.

- Pelaksanaan Pengawasan

  - Melakukan inspeksi rutin di lokasi proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

  - Memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

  - Mengawasi penggunaan material dan alat untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

  - Mencatat semua temuan selama pengawasan, termasuk masalah yang ditemukan dan tindakan yang diambil.

- Komunikasi dan Koordinasi

  - Mengadakan rapat rutin dengan tim proyek untuk membahas progres dan masalah yang dihadapi.

  - Berkoordinasi dengan subkontraktor dan pemasok untuk memastikan kelancaran proses pembangunan.

  - Menyampaikan laporan progres kepada manajemen secara berkala.

- Tindakan Perbaikan

  - Mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah yang memerlukan tindakan perbaikan.

  - Mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan selama pengawasan.

  - Memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi.

IV. Catatan

- Semua catatan pengawasan, termasuk laporan inspeksi dan dokumentasi tindakan perbaikan, harus disimpan dengan baik untuk referensi di masa mendatang.

- Evaluasi berkala terhadap prosedur pengawasan harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses.