| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGUKURAN ULANG LAPANGAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk melakukan pengukuran ulang lapangan dalam proyek konstruksi.

- Memastikan bahwa semua data pengukuran yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek adalah akurat dan dapat diandalkan.

- Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi sebelumnya untuk menghindari masalah di masa depan.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua proyek konstruksi yang dikelola oleh perusahaan, baik proyek besar maupun kecil.

- Mengacu pada semua jenis pengukuran yang diperlukan di lapangan, termasuk pengukuran tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya.

- Melibatkan semua staf yang terlibat dalam proses pengukuran, termasuk surveyor, insinyur, dan pekerja lapangan.

III. Prosedur

- Persiapan Sebelum Pengukuran

  - Pastikan semua alat pengukur dalam kondisi baik dan kalibrasi sudah dilakukan.

  - Siapkan dokumen yang diperlukan, seperti rencana proyek dan data pengukuran sebelumnya.

  - Tentukan area yang akan diukur dan pastikan tidak ada hambatan yang menghalangi akses ke lokasi.

- Pelaksanaan Pengukuran

  - Lakukan pengukuran dengan menggunakan alat yang sesuai, seperti total station, GPS, atau alat ukur lainnya.

  - Pastikan untuk mengikuti metode pengukuran yang telah ditetapkan dalam rencana proyek.

  - Catat semua hasil pengukuran dengan jelas dan teratur, termasuk tanggal, waktu, dan nama petugas yang melakukan pengukuran.

- Verifikasi Data Pengukuran

  - Setelah pengukuran selesai, periksa kembali data yang telah dicatat untuk memastikan tidak ada kesalahan.

  - Bandingkan hasil pengukuran ulang dengan data pengukuran sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan yang signifikan.

  - Jika ada perbedaan yang mencolok, lakukan pengukuran ulang pada titik yang dipertanyakan untuk memastikan akurasi.

- Dokumentasi dan Pelaporan

  - Buat laporan pengukuran yang mencakup semua data yang telah dikumpulkan, termasuk gambar atau diagram jika diperlukan.

  - Simpan semua dokumen pengukuran dalam arsip proyek untuk referensi di masa mendatang.

  - Laporkan hasil pengukuran kepada manajer proyek dan tim terkait untuk tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

IV. Catatan

- Pastikan semua pengukuran dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar yang berlaku.

- Selalu gunakan alat pengukur yang telah terkalibrasi untuk memastikan hasil yang akurat.

- Jika ada masalah atau kendala selama proses pengukuran, segera laporkan kepada atasan untuk mendapatkan solusi.

- Lakukan pengukuran ulang secara berkala sesuai kebutuhan untuk memastikan data tetap akurat sepanjang proyek berlangsung.