| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYIMPANAN ALAT PROYEK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menentukan prosedur penyimpanan alat proyek yang aman, terorganisir, dan efisien untuk mencegah kerusakan, kehilangan, dan pencurian.

- Memastikan ketersediaan alat proyek ketika dibutuhkan, sehingga meminimalisir waktu henti pekerjaan.

- Memperpanjang umur pakai alat proyek melalui perawatan dan penyimpanan yang tepat.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua jenis alat proyek, termasuk alat tangan, mesin, dan peralatan pendukung lainnya.

- Meliputi semua tahapan penyimpanan alat, mulai dari penerimaan hingga penggunaan kembali.

- Berlaku untuk semua personel yang terlibat dalam pengelolaan alat proyek.

III. Prosedur

A. Penerimaan Alat:

- Periksa kondisi alat saat diterima. Laporkan kerusakan atau kekurangan langsung kepada pihak terkait.

- Bersihkan alat dari kotoran dan sisa material sebelum disimpan.

- Beri label pada alat dengan kode identifikasi yang unik dan mudah dikenali. Label harus mencakup informasi seperti jenis alat, nomor seri (jika ada), dan tanggal penerimaan.

B. Penyimpanan Alat:

- Lokasi Penyimpanan: Tentukan lokasi penyimpanan yang aman, kering, terlindung dari cuaca, dan memiliki ventilasi yang baik. Hindari area yang lembap atau terkena sinar matahari langsung.

- Pengelompokan Alat: Kelompokkan alat berdasarkan jenis dan ukuran untuk memudahkan pencarian dan pengambilan.

- Rak dan Tempat Penyimpanan: Gunakan rak, lemari, atau tempat penyimpanan yang sesuai untuk setiap jenis alat. Pastikan alat tersimpan dengan aman dan tidak mudah jatuh atau rusak.

- Alat Berbahaya: Simpan alat-alat berbahaya (misalnya, gergaji mesin, bor listrik) secara terpisah dan terkunci jika tidak digunakan. Pastikan area penyimpanan alat berbahaya diberi tanda peringatan yang jelas.

- Perawatan Alat Sebelum Penyimpanan: Bersihkan dan rawat alat sebelum disimpan. Olesi bagian yang bergerak untuk mencegah karat dan kerusakan.

C. Pengambilan dan Penggunaan Alat:

- Catat alat yang diambil dan dikembalikan menggunakan sistem peminjaman alat (jika ada).

- Periksa kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan. Laporkan kerusakan atau kehilangan segera.

- Kembalikan alat ke tempat penyimpanan setelah digunakan dan bersihkan dari kotoran.

D. Pemeliharaan dan Inspeksi:

- Lakukan inspeksi berkala terhadap alat dan kondisi penyimpanan.

- Lakukan perawatan rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- Ganti atau perbaiki alat yang rusak atau sudah tidak layak pakai.

IV. Dokumentasi

- Catat semua aktivitas terkait penyimpanan alat, termasuk penerimaan, pengambilan, pengembalian, dan perawatan.

- Buat laporan berkala mengenai kondisi alat dan penyimpanan.

V. Tanggung Jawab

- Setiap personel bertanggung jawab atas alat yang mereka gunakan dan wajib mengembalikannya ke tempat penyimpanan setelah digunakan.

- Supervisor bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeliharaan sistem penyimpanan alat.

VI. Prosedur Keadaan Darurat

- Jika terjadi kebakaran atau bencana alam, segera evakuasi alat-alat penting ke tempat yang aman. Ikuti prosedur evakuasi yang telah ditetapkan.