| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYIMPANAN & MANAJEMEN MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk penyimpanan dan manajemen material dalam proyek konstruksi.

- Memastikan bahwa semua material disimpan dengan aman dan teratur untuk mencegah kerusakan dan kehilangan.

- Mengoptimalkan penggunaan material untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

- Menciptakan sistem dokumentasi yang transparan untuk pelacakan dan pengelolaan material.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua jenis material yang digunakan dalam proyek konstruksi, termasuk bahan bangunan, peralatan, dan perlengkapan.

- Mengacu pada semua tahap penyimpanan dan manajemen material, mulai dari penerimaan hingga penggunaan.

III. Prosedur

- Penerimaan Material

  - Verifikasi semua material yang diterima sesuai dengan dokumen pengiriman (surat jalan, purchase order).

  - Lakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan material memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

  - Catat semua material yang diterima dalam sistem manajemen material.

- Penyimpanan Material

  - Simpan material di area yang telah ditentukan dan sesuai dengan jenis material.

  - Pastikan area penyimpanan bersih, kering, dan terlindung dari cuaca buruk.

  - Gunakan rak atau palet untuk menyimpan material agar tidak bersentuhan langsung dengan tanah.

  - Label semua material dengan jelas untuk memudahkan identifikasi.

- Pengelolaan Material

  - Lakukan inventarisasi secara berkala untuk memastikan ketersediaan material dan mengidentifikasi material yang rusak atau kadaluarsa.

  - Catat semua penggunaan material dalam sistem manajemen untuk memantau penggunaan dan kebutuhan pengadaan.

  - Terapkan sistem FIFO (First In, First Out) untuk penggunaan material agar material yang lebih lama disimpan digunakan terlebih dahulu.

- Keamanan Material

  - Pastikan area penyimpanan dijaga dengan baik untuk mencegah pencurian atau kerusakan.

  - Batasi akses ke area penyimpanan hanya untuk personel yang berwenang.

  - Pasang sistem pengawasan (CCTV) jika diperlukan untuk meningkatkan keamanan.

- Pelaporan dan Dokumentasi

  - Buat laporan bulanan mengenai status persediaan material, termasuk jumlah material yang diterima, digunakan, dan sisa.

  - Simpan semua dokumen terkait penerimaan, penggunaan, dan pengeluaran material untuk keperluan audit dan evaluasi.

IV. Catatan

- Semua personel yang terlibat dalam penyimpanan dan manajemen material harus dilatih mengenai prosedur ini.

- Lakukan evaluasi berkala terhadap prosedur ini untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan praktik terbaik yang berlaku.

- Tinjau dan perbarui SOP ini sesuai dengan perubahan dalam kebijakan perusahaan atau peraturan yang berlaku.