| (Logo Perusahaan) | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMOR DOKUMEN | NO. REVISI | TANGGAL TERBIT | DISETUJUI |
|  | (Isi Sendiri) | (Revisi ke-X) | (Cth: 24 Juli 2026) | (Nama HR) |

I. Tujuan

- Menyediakan panduan yang jelas untuk proses serah terima pekerjaan dalam proyek konstruksi.

- Memastikan bahwa semua pekerjaan yang telah selesai memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

- Menghindari perselisihan antara pihak kontraktor dan klien mengenai hasil pekerjaan.

II. Ruang Lingkup

- Berlaku untuk semua proyek konstruksi yang dikelola oleh perusahaan.

- Mengacu pada semua jenis pekerjaan yang diselesaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada struktur, instalasi, dan finishing.

- Melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk tim proyek, klien, dan pihak ketiga jika diperlukan.

III. Prosedur

- Persiapan Dokumen

  - Siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk serah terima, termasuk laporan kemajuan, gambar kerja, dan dokumen pengujian.

  - Pastikan semua dokumen telah ditandatangani dan disetujui oleh pihak yang berwenang.

- Pemeriksaan Pekerjaan

  - Lakukan pemeriksaan akhir terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan untuk memastikan bahwa semua aspek memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan.

  - Catat semua temuan dan masalah yang perlu diperbaiki sebelum serah terima.

- Koordinasi dengan Klien

  - Jadwalkan pertemuan dengan klien untuk membahas hasil pekerjaan dan proses serah terima.

  - Tunjukkan semua aspek pekerjaan yang telah diselesaikan dan jelaskan bagaimana pekerjaan tersebut memenuhi spesifikasi.

- Proses Serah Terima

  - Lakukan serah terima secara resmi dengan mengisi formulir serah terima yang mencakup rincian pekerjaan, tanggal, dan tanda tangan dari kedua belah pihak.

  - Pastikan klien menerima salinan dokumen serah terima dan semua dokumen pendukung.

- Tindak Lanjut

  - Jika ada masalah yang teridentifikasi selama pemeriksaan, buat rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut.

  - Pastikan semua perbaikan dilakukan dalam waktu yang disepakati dan dokumentasikan hasilnya.

IV. Catatan

- Simpan semua dokumen terkait serah terima dalam arsip proyek untuk referensi di masa mendatang.

- Lakukan evaluasi berkala terhadap proses serah terima untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.